	МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	
14.05.2025
	
	№
	42а
	

	
Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2025-2026 г.г.

	

	
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования « Парбигское сельское поселение» на 2025-2026 г.г. согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.





	Глава Парбигского сельского поселения
	
	
Н.Б. Кедровская

	



Приложение № 1
к постановлению администрации
Парбигского сельского поселения
от 14.05.2025 г. № 42а

ПЛАН
подготовки МО «Парбигское сельское поселение»
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

	№
пп
	Наименование мероприятий
(требования нормативных правовых актов)
	Сроки выполнения

	 ответственные
	Документы о выполнении и представления 
в комиссию СП

	
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


	1.1.
	Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ).
Размещение утвержденного Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети МО «Парбигское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения.
	до 01.07.2025






до 05.07.2025
	 




Глава сельского поселения
	Копия 
Плана

	1.2.
	Разработать и утвердить схему теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» (часть 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). 
Размещение утвержденной схемы теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. 
	до 01.10.2025





до 05.10.2025
	 



Глава сельского поселения
	Скан- копия схему теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение»

	1.3.
	Создание комиссии на территории МО «Парбигское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г.
Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения.


Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г., лиц, указанными в подпунктах 1.2., 1.3. пункта 1 Правил.
Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения.

Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234)  
	



до 15.08.2025


       




    

до 01.11.2025
	



Глава сельского поселения, руководитель ООО «Бакчартелосети», руководитель ОГБУ «ДИПИ Бакчарского района», руководители учреждений, потребляющие тепловую энергию 
	Постановление Администрации Парбигского сельского поселения





Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)

	
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ


	2.1.
	Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации стальной  дымовой трубы на котельной (пункт 3.3.14 ПТЭ ТЭУ)  
	до 25.10.2025 
	Администрация сельского поселения
	Технический отчет специализированной организации 

	2.2.
	Инструментально-визуальное наружное обследование с привлечением специализированной организации тепловой сети (пункты 13.1 и 13.2. ПТЭ ТЭУ)
	до 25.10.2025
	Администрация сельского поселения
	Технический отчет специализированной организации

	2.3.
	Проведение испытаний тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь специализированной организации (пункт 6.2.32. ПТЭ ТЭУ)
	до 25.10.2025 
	Администрация сельского поселения
	Технический отчет специализированной организации

	2.4. 
	Техническая диагностика тепловой энергоустановоки (водогрейный котел марки КВр-0,4, ввод в эксплуатацию 2013г.) за состоянием основного и на плавленого металла (пункты13.1.и 13.2. ПТЭ ТЭУ).
	до 25.10.2025 
	Администрация сельского поселения, руководитель подрядной организации 
	Технический отчет специализированной организации


   

 
   

